**基隆市特教資源中心學生教育輔助器材－**

**爬梯機評估表**

**一、學生基本資料**

學生姓名： 出生日期: 評估日期:

學校名稱： 年級： 主要聯絡人/電話:

目前教育安置方式：□普通班 □特教班（含資源班、巡迴輔導等） □在家教育 □其他

鑑輔會鑑定證明類別/類型:

**二、使用評估：**

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行走能力** | **站/坐 能力** | **移位** |
| ☐能在不平坦的地面放手行走 | ☐扶持穩定物能自行站起 | ☐可獨立完成(包括輪椅的煞車及移開腳踏板) |
| ☐平坦地面可放手行走☐扶持穩定物能自行行走 | ☐無法站但可坐一般椅 | ☐需要稍微的協助或需要口頭指導，協助方式:  |
| ☐無法跨步行走 | ☐無法坐一般椅需高椅背 | ☐可自行從床上坐起來，但移位時仍需要人幫忙 |
|  |  | ☐需別人協助可坐起來或需要兩人幫忙方可移位 |

2. 目前使用的爬梯機：

□目前無使用 (以下免填)

* 已使用： 年 月(尚未使用者免填) □使用年限不明
* 現有爬梯機種類：□履帶式-直接座椅型 □履帶式-輪椅嵌入型 □履帶式-平台型 □輪動撐桿式-直接座椅型 □輪動撐桿式-輪椅嵌入型 □軌道式-直接座椅型 □軌道式-平台型
* 輔具來源：□自購 □社政 □社政-租用 □教育 □其他：
* 目前使用情形：□已損壞不堪修復，需更新

□規格或功能不符使用者現在的需求，需更換

□部分損壞或需要調整，可進行修復或調整

□輔具仍符合使用者現在之使用需求，無需購置

□其他：

3. 使用情境：

 (1) 學校：□教室 □活動中心或禮堂 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2) 校園活動環境：□有電梯(或爬梯機) □無電梯(或爬梯機)

(3) 目前主要使用之行動輔具(可複選)：□一般輪椅 □特製輪椅 □電動輪椅

□特製推車 □助行器□其他

4. 身體功能與構造：

|  |
| --- |
| 輔具使用之相關診斷(可複選)：□中風偏癱(左/右) □脊髓損傷(頸/胸/腰/薦) □腦性麻痺(GMFCS-level ) □小兒麻痺 □運動神經元疾病 □下肢骨折或截肢 □關節炎 □心肺功能疾病 □肌肉萎縮症 □腦外傷 □其他： 三管留置狀況：□無 □氣切管留置 □鼻胃管留置 □尿管留置 □其他：  |
| 身體尺寸量測：身高： 公分，體重： 公斤 |
| 肌肉張力 | 頭、頸：□正常 □低張 □高張 軀 幹：□正常 □低張 □高張 左上肢：□正常 □低張 □高張 右上肢：□正常 □低張 □高張左下肢：□正常 □低張 □高張 右下肢：□正常 □低張 □高張 |
| 關節活動度 | 左側 | 右側 |
| 肩關節肘關節腕關節 | □正常 □緊 □受限□正常 □緊 □受限□正常 □緊 □受限 | 肩關節肘關節腕關節 | □正常 □緊 □受限□正常 □緊 □受限□正常 □緊 □受限 |
| 髖關節 | □正常 □攣縮 夾角角度： 度~ 度 | 髖關節 | □正常 □攣縮 夾角角度： 度~ 度 |
| 膝關節 | □正常 □攣縮 夾角角度： 度~ 度 | 膝關節 | □正常 □攣縮 夾角角度： 度~ 度 |
| 大腿長/小腿長 |  |  |
| 其他攣縮 | □無 □有 位置： 是否影響坐姿 □是 □是 |

**三、樓梯現況**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 垂直通路 | □螺旋式樓梯：共 層樓，級高 公分樓梯梯面尺寸：a 公分 b 公分 c 公分 d 公分 | bcad |
|  垂直通路垂直通路垂直通路 | □**一般樓梯：共 層樓(□直上型不需轉彎 □180°轉彎 □90°轉彎 □其他 )**a**.**級寬 公分(履帶平台式需≧110公分，履帶座椅/輪椅嵌入式需≧90公分，撐桿式需≧63公分)，b-1.級高 公分 (撐桿式需≦22公分)b-2.每一平台往上第一階級高 公分  **(使用履帶式 是否需加墊 □是 □否)**

|  |
| --- |
| **<18公分，使用履帶式爬梯機乘坐者舒適平穩****18-20公分，使用履帶式爬梯機稍不平穩，但安全無虞****>20公分，使用履帶式爬梯機需加墊調整階高** |

c.級深是否皆≧12公分 □是 □否 (撐桿式需≧12公分)d**.**梯階圓角是否≦9mm半徑圓弧(履帶式條件) □是(請附相片) □否(請附相片) 樓梯梯面是否破損 □是(僅能使用軌道爬梯機，或非動力樓梯滑椅)e.傾角 度(履帶式需≦35度) 測量誤差範圍5度內，需原廠確認安全後可使用履帶式。f.階梯斜邊長 公分(履帶式需≦34公分)，相鄰兩階斜邊長相加 公分 | 報告書樓梯示意圖-希望是final版-01**或\*(若部分階梯>34公分，確認相鄰兩階斜邊相加≦68公分，才可使用履帶式)** |
| g.迴轉平台深(g1) 公分， 深(g2) 公分， 寬(g3+ g4) 公分 或寬(g3) 公分，寬(g4) 公分**(180度轉彎，非切割式平台不必分別填寫g3、g4)** (**履帶平台式**需≧深250公分\*寬220公分、**履帶座椅式**需≧深95公分\*寬190公分或深95公分\*寬95公分，**履帶輪椅式**需≧深100公分\*寬192公分或深100公分\*寬(g3)100公分)。* **以上數據，可利用爬梯機附表表格自動計算，並於申請時同時附上**

□其他樓梯形式( ) |  |

**三、樓梯改善建議**

|  |  |
| --- | --- |
| 垂直通路 | □使用電動移位裝置：○爬梯機(型式：□履帶式-直接座椅型 □履帶式-輪椅嵌入型 □履帶式-平台型 □輪動撐桿式-直接座椅型 □輪動撐桿式-輪椅嵌入型)□其他( ) |

**四、環境照片：**

(建議須附上樓梯、迴轉平台、樓梯圓角等照片，如有特殊形式樓梯，或尺寸不一之梯階，務必標示)

|  |  |
| --- | --- |
| 現況問題說明圖片 | 改善建議說明圖片 |

其他建議事項：

專業人員類別： □物理治療師 □職能治療師

專業人員姓名：ˍˍˍˍˍ 專業人員電話：ˍˍˍˍˍ

評估日期：ˍˍˍˍ年ˍˍˍˍ 月ˍˍˍˍ日（專業人員電話供審查有疑義時聯絡確認需求）